## Senyals
| LAS | TRA | LUX | RHL | CQSS AMB INPUT | AHY | CEP | CVI | RSTA/B |  |  | Control Medi
C4-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ? Mesura = (GF_LUX-GFAverageB3:B8)/(OD_LUX-OD_AverageB3:B8)
C6-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
3-OXO-C6-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
3-OH-C6-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
3-OXO-C8-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
C10-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
3-OXO-C10-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○
3-OXO-C12-HSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ●
Signal_10+5M_#1_2023-03-17 16:52:23_P1_Cam1.jpg
Cada placa es fa:
A concentració constant de senyal
Es replica 3 vegades
Al control del medi no s'ha de veure creixement per verificar l'esterilitat
Concentracions molaritat: 10^-4 to 10^-9 M

## Medi & CAI-1
| LUX | TRA | LAS | RHL | AHY | CVI | CEP | RSTA/B | CQSS AMB INPUT | CQSS SENSE INPUT |  | Control Medi
Medi (rèplica 1) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Medi (rèplica 2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Medi (rèplica 3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Medi (rèplica 4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Medi (rèplica 5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Medi (rèplica 6) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ●
CAI-1 amb CQSS amb INPUT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
CAI-1 amb CQSS sense INPUT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Comments | Això determinarà la bassalitat dels sensors. A partir d'aquesta mesura i les mesures "test" es podrà determinar el fold change
Control_NA_#1_2023-03-17 16:52:23_P1_Cam1.jpg

## Patògens
| LUX | TRA | LAS | RHL | AHY | CVI | CEP | RSTA/B | CQSS | SN | SN
Vibrio harveyi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ? Mesura = (GF_LUX-GF_SN)/(OD_LUX-OD_SN)
Vibrio anguillaru | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ? Medi
Vibrio alginoliticus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○
Aeromonas salmonicida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○
Tenacibaculum maritimum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○
Photobacterium damselae damselae | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○
Photobacterium damselae piscicida | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○
Medi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○
[10 empty] | Control | Control
Pathogen_10+5CFU_#1_2023-03-17 16:52:23_P1_Cam1.jpg
LO PRIMER QUE FAREM
| SN | LUX | TRA | LAS | RHL | CQSS | AHY | CVI | CEP | RSTA/B | Control | SN |  | Control = SN + medi concentrat
Vibrio harveyi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ● |  | Mesura = x - control
Vibrio harveyi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio harveyi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio alginoliticus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio alginoliticus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio alginoliticus | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Medi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Medi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
| SN | LUX | TRA | LAS | RHL | CQSS | AHY | CVI | CEP | RSTA/B | Control | SN
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio anguillarum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio anguillarum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Vibrio anguillarum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  | ●
Cada placa es fa:
A concentració constant de patogen
Es replica 3 vegades
Al control del SN no s'ha de veure turbidesa per verificar que no hi ha creixement de patògens a la mostra d'aigua
Concentracions CFU/mL: 10^4 CFU to 10^9 CFU

## Aigües
| LUX | TRA | LAS | RHL | AHY | CVI | CEP | RSTA/B | CQSS | Blanc Aigua
Aigua 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Aigua 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Aigua 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Aigua 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Aigua 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Aigua 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○
Water_10+5CFU_NA_2023-03-17 16:52:23_P1_Cam1.jpg

## Microbiologia
TCBS | ● | ● | ●
Blood | ● | ● | ●
Micro_10+5CFU_#1_2023-03-17 16:52:23_P1_Cam1.jpg